РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЛАКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   6 февраля 2018 г. №28

Об утверждении   первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных  пунктов

Во исполнение  Федеральных законов от 06.10.2003г № 131-ФЗ  « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 21  декабря 1994г № 69-ФЗ« О пожарной безопасности», администрация МР «Лакский район»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1.Утвердить  прилагаемый перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов и мест общего пользования».

2. Довести настоящее Постановление до глав сельских поселений района

3.  Считать утратившим силу постановление Главы администрации МР « Лакский район»  от 19 сентября 2016года.№ 28.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Куннуева А.М.

Глава администрации

МР  «Лакский  район»                                                            Ю.Г. Магомедов

|  | Приложение к постановлению администрации МР «Лакский район» от 6 февраля 2018 №28 |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов и мест общественного пользования

1.У каждого строения должно быть установлена емкость ( бочка) с водой

-бочки для хранения воды должны иметь объем не менее 0,2 кв.м. и комплектоваться ведрами.

2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик для песка, который должен иметь объем не менее 0,5 кв.м. и комплектоваться совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель;

- из расчета на каждое 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: топор, лом, багор, 2 ведра (кошма, покрывало из негорючего материала).

4. В населенных пунктах поселения на стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны вывешиваться таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны являться на тушения пожара.

____________________