РЕСПУБЛИКА   ДАГЕСТАН

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ЛАКСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 апреля  2019 г. № 89

Об утверждении муниципальной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и сооружений бюджетных учреждений в муниципальном районе «Лакский район» на 2019-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" в соответствии с Уставом МР «Лакский район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и сооружений бюджетных учреждений в муниципальном районе «Лакский район» на 2019-2022 годы»

2. Предусмотреть ежегодно средства в объемах, предусмотренные программой в проектах бюджета МР «Лакский район» на очередной финансовый год для реализации мероприятий программы.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте администрации МР «Лакский район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

МР  «Лакский  район»                                                            Ю.Г. Магомедов

Общество с ограниченной ответственностью  «Дагэнергоаудит»

(наименование  организации (лица), проводившего энергетическое обследование)

- ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Муниципального района «Лакский район»

на 2019 - 2022 годы"

Генеральный директор

ООО «Дагэнергоаудит»                                                                    Мирзебутаев А. Ш.

подпись лица, проводившего  энергетическое

обследование, (руководителя юридического лица,

индивидуального предпринимателя, физического

лица), и печать  юридического лица,

индивидуального  предпринимателя)

Касумкент 2019

- Утверждена

постановлением

администрации муниципального

района «Лакский район»

Республики Дагестан

от ___________ 2019 г. N ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ЛАКСКИЙ РАЙОН» НА 2019 - 2022 ГОДЫ"

- ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ БЮДЖКТНЫХ УЧРЕЖДКНИЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ «ЛАКСКИЙ РАЙОН» НА 2019 - 2022 ГОДЫ"

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и сооружении бюджетных учреждений МР «Лакский район» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - распоряжение Правительства РФ рт 01.12.2009г. №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; - приказ Министра экономического развития РФ от 7.06.2010г. № 273 «Об утверждении методики расчета целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - приказ Министра экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки и региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - постановление главы администрации МР «Лакский район» Республики Дагестан от _____________года, № ______________ |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация муниципального района «Лакский район» Республики Дагестан |
| Разработчик Программы | Общество с ограниченной ответственностью «Дагэнергоаудит» |
| Исполнители Программы | Отдел муниципального хозяйства администрации муниципального района «Лакский район»; бюджетные учреждения муниципального района «Лакский район»; организации и учреждения, привлекаемые в установленном порядке согласно действующему законодательству |
| Цель Программы | Разработка Программы осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства об обязательном наличии у государственного учреждения программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Целью Программы является определение путей решения задач, направленных на эффективное использование топливно-энергетических ресурсов, сокращение расходов организации на их оплату (ежегодно на 3% и на 15% к 2022 году по отношению к уровню 2018 года), повышение энергоэффективности использования основных фондов, внедрения энергосберегающих технологий и их использования. |
| Задачи Программы | снижение энергоемкости муниципального продукта (далее - МП) Лакского района не менее чем на 3 процента ежегодно, на 20 процентов к 2022 г. по отношению к 2018 г.; снижение затратной части местного бюджета муниципального образования «Лакский район» (далее - районный бюджет) на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов бюджетной и социальной сферы Лакского района; снижение в бюджетных учреждениях объема потребленных энергоресурсов в сопоставимых условиях в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им энергоресурсов в 2018 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента; расширение практики применения энергосберегающих технологий и оборудования |
| Механизм реализации Программы | Программа реализуется в соответствии с прилагаемыми мероприятиями(таблица 24) |
| Срок реализации Программы | 2019 - 2022 годы |
| Прогнозируемые объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования мероприятий Программы составит 3878,2 тыс. рублей, рублей, в том числе по годам: в 2018 году – 0,00 тыс. рублей; в 2019 году – 0,00 тыс. рублей; в 2020 году – 2281,0тыс. рублей; в 2021 году – 1597,2тыс. рублей; в 2022 году – 0,00 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | снижение энергоемкости муниципального продукта (далее - МП) Лакского района не менее чем на 5 процента ежегодно, на 20 процентов к 2022 г по отношению к 2018 г.; снижение в бюджетных учреждениях объема потребленных энергоресурсов в сопоставимых условиях в течение пяти лет не менее чем на 15 процентов от объема фактически потребленного им энергоресурсов в 2018 году с ежегодным снижением такого объема не менее чем на 3 процента; снижении уровня потребления топливно-энергетических ресурсов на территории Лакского района за счет внедрения новых энергосберегающих технологий; экономия потребления электроэнергии к 2022 году достигнет 779,858 тыс. кВт/ч, твердого топлива (уголь) – 195 тонн , экономический эффект от выполнения всех мероприятий Программы составит 4816,0 тыс. руб. |

- Описание Программы и обоснование

необходимости ее разработки программными методами

Площадь территории МР «Лакский район» — 703,91 км².

Численность населения – 11915.

В муниципальный район входят 19 муниципальных образования со статусом сельских поселений и 50 населённых пунктов

Муниципальный район (МР) «Лакский район» имеет на своей территории развитую сеть учреждений образования, учреждений культуры и административных учреждений.

В районе функционируют 89 бюджетных учреждений и организаций, в том числе:

- учреждения образования - 23;

- административных учреждений  - 20;

- учреждений культуры - 46.

Кроме того, в районе осуществляют свою деятельность ряд других организаций и учреждений.

Потребление энергоресурсов за 2018 год предоставлено в таблицах 1, 2.

Таблица 1.Сведения о потреблении твердого топливая (уголь) за 2018г.

| № | Наименование | Кол-во потребителей | Объем энергоресурса, м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физические лица | 30241 |  |
| 2 | Юридические лица | 324 |  |
| 3 | Итого | 30565 |  |

Таблица 2.Сведения о потреблении электроэнергии за 2018г.

| № | Наименование | Кол-во потребителей | Кол-во энергоресурса, кВт∙ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Физические лица | 11800 | 17628309 |
| 2 | Юридические лица |  | 2927100 |
| 3 | Итого |  | 20555409 |

Протяженность сетевого хозяйства составляет 385 км

Организации по поставке электроэнергии:

- АО «Дагестанская сетевая компания»

На диаграммах 1 - 2 представлена динамика изменения стоимости коммунальных ресурсов.

Все это характеризуется высокой энергоемкостью. Производство электрической энергии и других видов эффективного топлива за счет местных ресурсов на территории района отсутствует. Также имеет место значительный износ основных фондов, оборудования и инженерных сетей.

В МР «Лакский район»   имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов.

Тариф на электроснабжение в 2015 году по отношению к 2018 году вырос на 28,5%.

Таблица 3 . Тарифы на коммунальные ресурсы в МО «Лакский район»

| Наименование | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | Отклонение тарифов 2018г от 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия руб/кВт·ч | 2,86 | 2,94 | 3,36 | 4,0 | 28,5 |
| Твердое топливо (уголь) руб/тонн | 6000 | 6000 | 6000 | 8000 |  |

Диаграмма 1. Динамика изменения тарифа на электроэнергию с 2015 года по 2018год.

В МР «Лакский район» в последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета МР «Лакский район», возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения (далее - муниципальные здания), и в выработке политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Динамика роста внутренних цен на энергоносители предопределяет экономические условия для интенсификации работы по энергосбережению. В соответствии с Проектом сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (http://www.economy.gov.ru/minec/ activity/sections/macro/prognoz/doc20100604 04).

Одновременно происходит поэтапное увеличение доли электроэнергии, реализуемой по нерегулируемым государством ценам, до уровня 100 процентов. Средняя цена на электрическую энергию для потребителей области по сравнению с 2018 годом вырастет к 2020 году в 1,7 раза.

Динамика изменения цен на жидкое и твердое топливо (мазут, дизельное топливо, уголь) следует за изменением мировых цен на нефть и не регулируется со стороны государства. В рассматриваемый период данная проблема остается и, с учетом роста цен на газ, будет обостряться.

В условиях обозначенных темпов роста цен на уголь, электроэнергию и другие виды топлива стоимость тепловой энергии, производимой энергоснабжающими организациями, в период до 2022 года будет расти с темпами не менее 17 процентов в год. Близкие значения дает прогноз темпов роста стоимости услуг по водоснабжению и водоотведению.

В результате до 2022 года стоимость основных для МР «Лакский район» топливно-энергетических и коммунальных ресурсов будет стремительно расти темпами, в 1,5-2 раза превышающими инфляцию, что предопределяет рост затрат учреждений муниципальной бюджетной сферы на оплату основных топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики и социальной сферы муниципального образования предстоящие изменения стоимости топливно-энергетических и коммунальных ресурсов приведут к следующим негативным последствиям:

- росту затрат предприятий, расположенных на территории муниципального образования, на оплату топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности;

- росту стоимости жилищно-коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения;

- снижению эффективности бюджетных расходов, вызванному ростом доли затрат на оплату коммунальных услуг в общих затратах на муниципальное управление;

- опережающему росту затрат на оплату коммунальных ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижению эффективности оказания услуг.

Высокая энергоемкость муниципальных учреждений в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики муниципального образования и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории муниципального образования и прежде всего в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях.

В условиях роста стоимости энергоресурсов, дефицита областного и местного бюджетов, экономического кризиса, крайне важным становится обеспечение эффективного использования энергоресурсов в муниципальных зданиях.

- Вывод:

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития МР «Лакский район». Принятая на федеральном уровне Энергетическая стратегия является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ социально-экономического развития.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения;

- незавершенностью реформирования энергетики и предстоящими изменениями в управлении отраслью на федеральном уровне;

- дерегулированием рынков энергоносителей;

- прогнозируемой в условиях либерализации высокой волатильностью регионального рынка энергоносителей и его зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

- Цели и задачи Программы

- 2.1 Цели Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при передаче и потреблении энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях в МР «Лакский район», создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

- 2.2 Задачи Программы

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы органам местного самоуправления необходимо решить следующие задачи:

2.2.1 Создание оптимальных нормативно-правовых, организационных и экономических условий для реализации стратегии энергоресурсосбережения.

Для этого в предстоящий период необходимо создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МР «Лакский район».

2.2.2       Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте зданий.

Для решения данной задачи необходимо:

- при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение;

    - Проведение энергетических обследований.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по проведению энергетических обследований, составлению энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

    - Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов.

Для этого необходимо:

    - Уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат по муниципальным учреждениям:

Для выполнения данной задачи необходимо:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

    - Снижение, по сравнению с 2018 г., расходов электрической энергии на наружное освещение МР «Лакский район» на 20%.

Для выполнения данной задачи необходимо:

- Установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- Установка светочувствительных автоматов (фотореле) для управления наружным освещением.

    - Повышение уровня компетентности работников администрации МР «Лакский район» и ответственных за энергосбережение сотрудников муниципальных учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов

Для выполнения данной задачи необходимо:

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МР «Лакский район» и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2022 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

- Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2019-2022 годы.

Программа реализуется в два этапа:

- первый этап - 2019 год,

- второй этап - 2020-2022 годы

Первый этап (2019 год) включает в себя:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- разработка и внедрение типовых форм договоров на поставку топливно-энергетических и коммунальных ресурсов, направленных на стимулирование энергосбережения;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, включая разработку норм освещения, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок и решений;

- разработка и внедрение форм наблюдения за показателями, характеризующими эффективность использования основных видов энергетических ресурсов и энергоемкости экономики МР «Лакский район».

- введение практики применения требований по ресурсо- энергосбережению при согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов во всех органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях;

- оснащение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии и воды всех органов местного самоуправления, муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий и переход на расчеты между организациями муниципальной бюджетной сферы и поставщиками коммунальных ресурсов только по показаниям приборов учета;

- проведение конкурсов на право заключения договоров, направленных на рациональное использование энергоресурсов (энергосервисные контракты);

- учет показателей энергоэффективности серийно производимого оборудования при закупках для муниципальных нужд;

- установка приборов учета потребляемой электрической энергии в системах наружного освещения;

- частичная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные)

- включение в программы по повышению квалификации муниципальных служащих учебных курсов по основам эффективного использования энергетических ресурсов;

- проведение систематических мероприятий по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения в средних общеобразовательных учебных заведений;

- внедрение элементов системы энергетического менеджмента на муниципальных предприятиях и в муниципальных учреждениях;

- участие специалистов администрации МОР «Лакский район» и бюджетных учреждений в научно-практических конференциях и семинарах по энергосбережению;

На первом этапе предполагается до 2020 года обеспечить снижение среднего удельного потребления энергии в зданиях муниципальных учреждений на 10 процентов к уровню 2018 года.

Второй этап (2020-2022 годы) включает в себя:

- проведение капитального ремонта и модернизации муниципальных зданий и их инженерных систем, внедрение энергоэффективных устройств (оборудования и технологий) с учётом результатов энергоаудита;

- организация постоянного энергомониторинга муниципальных зданий;

- полная замена светильников наружного освещения на современные энергосберегающие (в т.ч. светодиодные - при наличии финансирования);

По итогам второго этапа реализации Программы к 2022 году среднее удельное потребление в зданиях муниципальных учреждений должно снизиться в среднем на 15 процентов к уровню 2018 года.

- Система программных мероприятий

Система мероприятий по достижению целей и показателей Программы состоит из двух блоков, обеспечивающих комплексный подход к повышению энергоэффективности отраслей экономики и социальной сферы.

Первый блок представляют мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, в том числе:

- организационно-правовые мероприятия;

- формирование системы муниципальных нормативных правовых актов, стимулирующих энергосбережение;

- информационное обеспечение энергосбережения;

- подготовку кадров в сфере энергосбережения.

На мероприятия по энергосбережению, имеющие межотраслевой характер, планируется потратить 480,0 тыс. руб. (см. Таблицу 2 «Межотраслевые мероприятия по энергосбережению).

Второй блок состоит из двух подпрограмм:

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения;

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных учреждениях.

- Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры.

  - Межотраслевые мероприятия Программы

Перечень межотраслевых мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности МО «Лакский район» представлен в таблице 2. Межотраслевые мероприятия планируется осуществлять в следующих направлениях:

- Организационно-правовые мероприятия;

- Информационное обеспечение энергосбережения;

- Подготовка кадров в сфере энергосбережения.

Общая сумма необходимая на осуществление межотраслевых мероприятий в 2019-2022 году составит - 480,0 тыс. руб.

Таблица 2. Межотраслевые мероприятия по энергосбережению

|  |  | Срок | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Источник финансирования (в | Исполнители (в |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | выпол | всего |  |  |  |  |  | установленном |
|  |  | нения |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | порядке) | порядке) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | 2018 г. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| 1.2. | Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки энергосберегающих ламп для муниципальных нужд | 2018 2020 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| Итого |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. Информационное обеспечение энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 2019 2022 гг | 210,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | бюджет МО | Администрация МР |
| 2.3. | Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | 2019 2022 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |

Продолжение таблицы 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 210,0 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 |  |  |
| 3. Подготовка кадров в сфере энергосбережения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 2019 2022 гг | 270,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | бюджет МО | Администрация МР |
| 3.2. | Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения» | 2019 2022 гг. | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| Итого |  | - | 270,0 | 0,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | - |
| Всего |  |  | 480,0 |  | 160,0 | 160,0 | 160 | бюджет МО = 480,0 |  |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

Система наружного освещения МР «Лакский район» насчитывает 491 светильника с лампами ДРЛ-250. До 2018 года провели 100% замену  светильников с лампами накаливания на более эффективные светильники с лампами ДРЛ-250.

Далее приведены сведения об основных типах ламп, используемых в настоящее время в системах наружного освещения.

- Дуговые ртутные лампы (ДРЛ)

Наиболее распространенный в настоящее время тип ламп используемых в уличном и промышленном освещении. Разработанные ранее других ламп и наименее трудоемкие в изготовлении лампы ДРЛ широко применяются для освещения внутри и вне помещений. Лампы ДРЛ обладают меньшей светоотдачей по сравнению с лампами ДНАТ, но в отличие от них не требуют для зажигания дополнительных высоковольтных запускающих устройств. Эргономические показатели освещения ламп ДРЛ (коэффициент пульсаций светового потока, соответствие спектра излучения солнечному спектру) немного хуже, чем, например, у ламп ДРИ, но гораздо лучше, чем у ламп ДНАТ.

- Дуговые натриевые трубчатые лампы (ДНАТ)

В настоящее время широко применяются для освещения улиц, транспортных магистралей, общественных сооружений и т.д. Лампы ДНАТ обладают самой высокой светоотдачей среди газоразрядных ламп и меньшим значением снижения светового потока при длительных сроках службы. В связи с очень высоким коэффициентом пульсаций и большим отклонением спектра излучения лампы в область красного цвета, что нарушает цветопередачу объектов, не рекомендуется применять лампы ДНАТ для освещения внутри производственных и жилых помещений. Большая зависимость светоотдачи и напряжения зажигания у ламп ДНАТ от состава и давления внутреннего газа, от проходящего через лампу тока и от температуры горелки предъявляют очень высокие требования к качеству изготовления и условиям эксплуатации ламп ДНАТ. Поэтому для эффективной работы ламп ДНАТ необходимо обеспечивать "комфортные" условия эксплуатации - высокую стабильность напряжения питания, температуру окружающей среды от -20оС до +30оС. Отклонение от "комфортных" условий эксплуатации приводит к резкому сокращению срока службы ламп и уменьшению светоотдачи. На срок службы ламп ДНАТ также влияет качество используемых импульсных запускающих устройств. В настоящее время существует широко распространенное заблуждение, что замена ламп ДРЛ на более эффективные лампы ДНАТ приводит к улучшению качества освещения и экономии электроэнергии. При этом не учитывается, что лампа ДНАТ аналогичной мощности при большем световом потоке имеет и больший потребляемый ток. Помимо этого, преобладание красного спектра от ламп ДНАТ ухудшает общую картину видимости освещаемых объектов, что особенно опасно для освещения скоростных автомобильных магистралей.

Рис. 1 Лампа ДНАТ-150

Светодиодные лампы (СД или LED)

Сами по себе светодиоды используются достаточно давно, в основном для индикации. Излучение света светодиодом путём рекомбинации фотонов в области p-n перехода полупроводника при прохождении тока. Прорыв в области светодиодов, произошедший несколько лет назад, был связан в первую очередь с получением новых полупроводниковых материалов, повышающих яркость светодиодов более чем в 20 раз. В отличие от других технологий у светодиодов очень высокое КПД - не менее 90%(95-98%). В большинстве существующих технологий присутствует разогрев какого-либо тела или области, на что требуется приличные затраты энергии. Благодаря высокому КПД светодиодная технология обеспечивает низкое энергопотребление и малое тепловыделение. Помимо этого, в силу самой природы получения излучения, светодиоды обладают совокупностью характеристик, недостижимой для других технологий. Механическая и температурная устойчивость, устойчивость к перепадам напряжения, продолжительный срок службы, отличная контрастность и цветопередача. Плюс экологичность, отсутствие мерцания и ровный свет. Это и есть качество современной технологии.

Таблица 3. Параметры рассматриваемых типов ламп

|  | Тип | Номинальная мощность, Вт | Потребляемая активная мощность, Вт | Средняя продолжительность горения, часов | Световой поток, Лм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДРЛ | ДРЛ-125 | 125 | 140 | 12000 | 6000 |
|  | ДРЛ-250 | 250 | 280 | 12000 | 13000 |
|  | ДРЛ-400 | 400 | 450 | 15000 | 24000 |
| ДНАТ | ДНАТ-100 | 100 | 115 | 6000 | 9400 |
|  | ДНАТ-150 | 150 | 170 | 10000 | 14000 |
|  | ДНАТ-250 | 250 | 290 | 15000 | 24000 |
|  | ДНАТ-400 | 400 | 460 | 15000 | 47500 |
| СД | аналог ДРЛ-250 | 80 | 80 | до 100000 | 5000 |

Таблица 4. Сравнительная характеристика ламп

риваемых типов ламп

| Тип лампы | ДРЛ-250 | ДНАТ-150 | СД светильник |
| --- | --- | --- | --- |
| Световой поток, Лм | 13000 | 14000 | 5000 |
| Потребление, Вт | 280 | 170 | 80 |
| Срок службы, часов | 12тыс. | 10тыс. | до 100тыс. |
| Контрастность и цветопередача | Слабая | очень слабая | отличная |
| Механическая прочность | Средняя | Средняя | отличная |
| Температурная устойчивость | Слабая | очень слабая | отличная |
| Устойчивость к перепадам | Слабая | Слабая | отличная |
| Время выхода в рабочий режим | 10-15 минут | 10-15 минут | мгновенно |
| Нагревается | Сильно | Сильно | слабо |
| Экологическая безопасность | лампа содержит до 100мг паров ртути | лампа содержит натриево-ртутную амальгаму и ксенон | абсолютно безвредна |

Примечание: Под температурной устойчивостью подразумевается то, насколько зависит как работа лампы, так и срок её службы от критических значений температуры. Например известно, что лампа ДНАТ крайне чувствительна к отклонению от "комфортных" значений температуры. Такие отклонения отрицательно влияют на светоотдачу и приводит к резкому снижению срока службы.

Эффективность использования данных типов светильников.

·  ДРЛ. Наиболее простая и доступная по цене технология. Низкие начальные затраты                       при условии отсутствия жёстких требований к освещению оправдывают её использование.

- ДНАТ. Лучшая светоотдача среди газоразрядных ламп - единственное серьёзное преимущество перед ДРЛ. Но очень слабый показатель цветопередачи и большая чувствительность к температуре ставит под сомнение целесообразность замены. ДНАТ не рекомендуется использовать для внутреннего освещения, а в некоторых странах даже существует запрет. Освещение дорог, особенно скоростных, также не рекомендуется. При освещении любых других зон использование ламп ДНАТ можно считать оправданным по сравнению с ДРЛ.

- Светодиоды. У светодиодных ламп практически нет технических недостатков. Они лучше во всём. В дополнение к сказанному выше можно добавить, что светодиодным лампам не требуются пусковые токи, а соответственно требуется меньшее сечение кабеля. Единственный минус это то, что в цене они достаточно дороги. С учётом всех факторов, касающихся издержек эксплуатации ламп ДРЛ или ДНАТ, срок окупаемости светодиодных аналогов начинается с 3-х лет. То есть - 3 года (или более) светодиодная лампа окупает себя, а во все последующие года приносит прибыль. При этом всё время выдавая самый качественный свет по сравнению с другими технологиями.

- С учетом возможностей местного бюджета, администрацией МР «Лакский район»  выбрана стратегия установки светочувствительных автоматов AZH-S. Фотореле (светочувствительные автоматы) предназначены для автоматического включения освещения в сумерки и выключения на рассвете. Принцип работы основан на контроле уровня освещенности выносим фотодатчиком. Порог включения можно изменять потенциометром. Поворот в сторону солнца - освещение включится раньше, поворот в сторону луны - позднее. Автоматы оснащены схемой помех от защиты от ложных срабатываний при случайном освещении или затемнении фотодатчика. Применяются для управления освещением улиц, витрин магазинов, реклам автостоянок, ж.д. переездов, остановочных пунктов, строек, коттеджей и т.п., а также для использования в устройствах промышленной и бытовой автоматики.

- Затраты на установку 200 фотореле (светочувствительные автоматы) составят

- 200 шт. *1336 руб./шт. = 267,200 тыс. руб.

Использование в системе уличного освещения светочувствительных автоматов AZH-S обеспечивает экономию электроэнергии до 20% .

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при  установке светочувствительных автоматов AZH-S.

Wэ.э. = Nл ∙ ро ∙ tсут ∙ Qрд  = 491 ∙ 0,25· 2 ∙ 365= 89608 (кВт∙ ч)

Где:  Nл – количество ламп.

ро – мощность ламп, кВт.

tсут –продолжительность нерациональной работы ламп в сутки (часов).

Qрд  – продолжительность работы ламп в год  (дней).

Экономия в денежном выражении составляет:

Эд = Wэ.э.  ∙ тариф =  89608 ∙ 4,0 = 358432 (руб.)

- Тариф на электроэнергию в 2018 году составил 4,0 руб./кВт∙ ч. На диаграмме 3 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данного мероприятия

Диаграмма 3. Экономический эффект при  установке светочувствительных автоматов AZH-S.

По результатам расчетов в таблице 5 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 267,200 тыс. руб., экономия нарастающим итогом – 358,430 тыс. руб., в натуральном выражении – 89,608 тыс. кВт∙ ч., окупаемость данного мероприятия происходит в 2023 году.

Таблица 5. Основные мероприятия подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения»

|  |  |  | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения |  |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители (в установленном порядке) |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах наружного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Установка светочувствительных автоматов AZH-S | 2020 г. | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | 133,6 | 0,0 | бюджет МР | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-ФЗ |
| Всего |  | - | 267,2 | 0,0 | 0,0 | 133,6 | 133,6 | 0,0 | Бюджет МР=267,2 тыс.руб. | - |

- 3.3  Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования»

В МР «Лакский район» действует 23 учреждений образования – из них

общеобразовательные школы – 21

дошкольные образовательные учреждения – 2

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в учреждениях образования МР «Лакский район», обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2018 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования, будет сформирован после проведения энергетических обследований бюджетных учреждений.

В таблице 9 приведены характеристики строений учреждений образования и показатели потребления энергоресурсов учреждениями образования МР «Лакский район» за базовый 2018г.

Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы не проверялась

Как видно из таблицы 9 в учреждениях образования используются большое количество ламп накаливания, также в зданиях учреждений образования установлены деревянные окна.

Исходя  из вышесказанного рекомендуется внедрение следующих мероприятий по экономии энергоресурсов:

- замена ламп накаливания на светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18.

- замена деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна;

- проведение энергоаудита учреждений образования с составлением энергетических   паспортов;

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при замене 610 ламп накаливания на эквивалентные и более экономичные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18:

Wэ.э. = Nл ∙ ро ∙  Qрч  = 610 ∙ 0,1 ∙ 1230 = 75030 (кВт∙ ч)/год

Где:  Nл – количество ламп.

ро – мощность ламп, кВт.

Qрд  – продолжительность работы ламп часов в год  (дней).

- Наибольший эффект ЛПО-01 дают при замене устаревших светильников с лампами накаливания. Срок окупаемости подобной реконструкции составляет 2,0-2,5 года при значительном улучшении комфортности освещения и 35%-50% экономии электроэнергии.

- Экономия потребления электрической энергии при замене 610 ламп накаливания на светильники ЛПО-01 за год составит:

- 75010 ∙ 0,55= 41267 кВт∙ч/год.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены ламп накаливания  на более энергоэффективные светильники ЛПО-01

Экономия электроэнергии в денежном выражении; Ээд:

Ээд = Wэн · Цэ.эн = 41267· 4,4 = 181,575 (тыс. руб.)

В 2020-2021гг планируется заменить 610 ламп накаливания на светильники ЛПО-01, необходимые средства на замену составят

Зп.л = Nл · Цл = 610 · 520 = 317,200 т. руб.

Тариф на электроэнергию в 2020-2021 г.г составит 4,4 руб./кВт.ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,1).

В таблице 10 представлен расчет экономического эффекта от замены ламп накаливания на  светильники ЛПО-01

Таблица 9.  Строении учреждений образования и показатели потребления энергоресурсов учреждениями образования МР «Лакский район» за базовый 2018г.

|  | Наименование объекта | Общая площадь учебных корпусов, М2 | Площадь деревянных окон, М2 | Кол-во ламп накаливания, шт. | Потребление твердого топлива (уголь) тонн | Потребл ение электроэнергии тыс.кВт.ч | Потребление бензина, л | Потребление холодной воды, тыс. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зданий 23 | 9482 | 710 | 610х100вт | 650,4 | 935,0 | 6220, | -- |

Таблица 10. Расчет экономического эффекта от замены светильников с лампами накаливания на более энергоэффективные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия | тыс. руб. | 0 | 0 | 158,0 | 158,0 | 0,0 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ч. | 935,0 | 935,0 | 607,75 | 467,5 | 467,5 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 3833,5 | 3833,5 | 2491,775 | 1916,75 | 1916,75 |
| Экономия |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ч. | 0,00 | 0,00 | 327,25 | 467,5 | 467,5 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1341,725 | 1916,75 | 1916,75 |

На диаграмме 5 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данного мероприятия

Диаграмма 5. Экономический эффект от замены ламп накаливания на более энергоэффективные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18

По результатам расчетов в таблице 10 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 316,000  тыс. руб., экономия нарастающим итогом – 1916,750 тыс. руб., в натуральном выражении – 467,500 тыс. кВт∙ч., окупаемость данного мероприятия происходит в 2020 году.

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии твердого топлива (Уголь) за год, при замене 710 м2 деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна.

Согласно статистическим данным экономия тепловой энергии, следовательно твердого топлива (уголь), используемого на цели отопления, при замене деревянных окон на энергосберегающие пластиковые составляет в среднем 20-30%.

Доля твердого топлива (уголь) используемого на цели отопления в помещениях с деревянными окнами составляет : 650 тонн.

Экономия потребления твердого топлива (уголь)  при замене 710 м2 деревянных окон на энергосберегающие пластиковые за год составит: 650 тонн∙30%= 195 тонн/год.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна. В 2020-2021гг планируется заменить 710 м2  деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна, необходимые средства на замену составят 2130,0тыс. руб.

Цена твердого топлива в 2020-2021 году составит 8000 руб./ тонн.

В таблице 11 представлен расчет экономического эффекта от замены деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна.

На диаграмме 6 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данного мероприятия.

Таблица 11. Расчет экономического эффекта от замены деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна.

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1065,0 | 1065,0 | 0,0 |
| При зам Ене |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | тонн | 650 | 650 | 552,5 | 455 | 455 |
| Твердое топливо (уголь) | тыс. руб. | 5200,0 | 5200,0 | 4420,0 | 3640,0 | 3640,0 |
| Экономия |  |  |  |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | тонн | 0,00 | 0,00 | 97,5 | 195 | 195 |
| Твердое топливо (уголь) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 780,0 | 1560,0 | 1560,0 |

Диаграмма 6. Экономический эффект от замены деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна.

По результатам расчетов в таблице 10 затраты нарастающим итогом за период реализации программы составляют 2130,0 тыс. руб., экономия нарастающим итогом – на 2021г. 1560,0 тыс. руб., в натуральном выражении – 195 тонн, окупаемость данного мероприятия происходит в 2021 году.

Далее в таблице 12 представлен перечень мероприятий по снижению расходов коммунальных ресурсов и обеспечению энергетической эффективности объектов  учреждений образования МР «Лакский район», с указанием количества, стоимости необходимых материалов и оборудования. В завершении подсчитана общая сумма, необходимая для осуществления данных мероприятий.

В таблице 13. приведены сводные  данные мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования.

Суммарные затраты на выполнение рекомендованных мероприятий составляют  2447,2 тысяч рублей.  Внедрение мероприятий приведет к снижению потребления всех энергоресурсов учреждениями образования на 25,1% .

Таблица 12. Планируемые мероприятия по подпрограмме энергосбережения (по данным учреждений образования)

| Планируемые мероприятия | количество | сумма, тыс.руб. | В.т.ч. по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Замена ламп накаливания на светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18 | 610шт. | 317,2 | 0,00 | 0,00 | 158,6 | 158,6 | 0,00 |
| Замена деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна | 710м2 | 2130,0 | 0,00 | 0,00 | 1065,0 | 1065,0 | 0,00 |
| Итого | - | 2447,2 | 0,00 | 0,00 | 1223,6 | 1223,6 | 0,00 |

Таблица 13. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования».

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-Ф3 (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях образования | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| 1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в учреждениях образования | 2020-2022гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| 1.3 | Заключение энергосервисных контрактов | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| - Технические мероприятия по повышению энергетической эффективности учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп накаливания на светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18КЛЛ | 2020-2021гг | 317,2 | 0,00 | 0,00 | 158,6 | 158,6 | 0,00 | бюджет МР | Администрация МР |
| 2.2 | Замена деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна | 2020-2021гг | 2130,0 | 0,00 | 0,00 | 1065,0 | 1065,0 | 0,00 | бюджет МР | Администрация МР |
| Итого |  |  | 2447,2 | 0,00 | 0,00 | 1223,6 | 1223,6 | 0,00 |  |  |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных учреждениях »

В МР «Лакский район» действует 20 административных учреждений.

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в административных учреждениях  МР «Лакский район», обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2015 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных учреждениях, будет сформирован после проведения энергетических обследований административных учреждений.

В таблице 16 приведены характеристики строений административных учреждений  и показатели потребления энергоресурсов административными учреждениями МО «Лакский район» за базовый 2018г.

Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы не проверялась

Как видно из таблицы 16 в административных учреждениях используются большое количество ламп накаливания. Исходя  из вышесказанного,  рекомендуется внедрение следующих мероприятий по экономии энергоресурсов:

- замена ламп накаливания на светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18:

- проведение энергоаудита учреждений образования с составлением энергетических   паспортов и программ энергосбережения

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при замене 61 ламп накаливания на эквивалентные и более экономичные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18:

Wэ.э. = Nл ∙ ро ∙  Qрч  = 61 ∙ 0,1 ∙ 1230 = 7503 (кВт∙ ч)/год

Где:  Nл – количество ламп.

ро – мощность ламп, кВт.

Qрд  – продолжительность работы ламп часов в год  (дней).

- Наибольший эффект ЛПО-01 дают при замене устаревших светильников с лампами накаливания. Срок окупаемости подобной реконструкции составляет 2,0-2,5 года при значительном улучшении комфортности освещения и 35%-50% экономии электроэнергии.

- Экономия потребления электрической энергии при замене 61 ламп накаливания на светильники ЛПО-01 за год составит:

- 7503 ∙ 0,55= 4127 кВт*ч/год.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены ламп накаливания  на более энергоэффективные светильники ЛПО-01

Экономия электроэнергии в денежном выражении; Ээд:

Ээд = Wэн · Цэ.эн = 4127 · 4,4 = 18,159 (тыс. руб.)

В 2020-2021гг планируется заменить  ламп накаливания на светильники ЛПО-01, необходимые средства на замену составят

Зп.л = Nл · Цл = 61 · 520 = 31,720 т. руб.

Тариф на электроэнергию в 2020-2021 г.г составит 4,4 руб./кВт.ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,7).

В таблице 10 представлен расчет экономического эффекта от замены ламп накаливания на  светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18

В таблице 15 представлен расчет экономического эффекта от замены ламп накаливания на более энергоэффективные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18

Таблица 15. Расчет экономического эффекта от замены светильников с лампами накаливания на более энергоэффективные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 31,72 | 0,0 | 0,0 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ч. | 107,5 | 107,5 | 69,875 | 53,75 | 53,75 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 473,0 | 473,0 | 307,45 | 236,5 | 236,5 |
| Экономия |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ч. | 0,00 | 0,00 | 37,625 | 53,75 | 53,75 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 165,55 | 236,5 | 236,75 |

На диаграмме 7 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данного мероприятия

Диаграмма 7. Экономический эффект от замены ламп накаливания на более   энергоэффективные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18

По результатам расчетов в таблице 10 затраты за период реализации программы составляют 31,720 тыс. руб., экономия  – на 2021г. 236, 75тыс. руб., в натуральном выражении – 53,75 тыс. кВт., окупаемость данного мероприятия происходит в 2020 году.

В таблице 18. приведены сводные  данные мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования.

Таблица 16.  Строении административных учреждений  и показатели потребления энергоресурсов административными учреждениями МР «Лакский район» за базовый 2018г.

| с/п МР «Лакский район» | Общая площадь зданий, М2 | Кол-во ламп накаливания, шт. | Потребление электроэнергии тыс. кВт∙ ч | Потребление бензина, л | Потребление холодной воды, тыс. М3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «сельсовет Буршинский» «село Хулисма» «сельсовет Кулущанский» «сельсовет Кубинский» «сельсовет Кубринский» «сельсовет Кумухский» «сельсовет Шовкринский» «сельсовет Хурхинский» «сельсовет Кундынский» «село Кара» «сельсовет Камахальский» «сельсовет Уринский» «сельсовет Курклинский» «сельсовет Куминский» «сельсовет Унчукатлинский» «сельсовет Карашинский» «сельсовет Хуринский» «сельсовет Хунинский» | 2084 | 61 | 107,5 | 622 | --- |

Таблица 17. Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным административных учреждений)

| Планируемые мероприятия | количество | сумма, тыс.руб. | В.т.ч по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Замена ламп накаливания на светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18 | 61шт. | 31,72 | 0,00 | 0,00 | 31,72 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение энергетического обследования, составление программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составление деклараций энергосбережения | 19 | 152,0 | 0,00 | 0,00 | 152,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | - | 183,72 | 0,00 | 0,00 | 183,72 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 18. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в административных учреждениях.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-Ф3 (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в административных учреждениях | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| 1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2020-2022гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| 1.3 | Заключение энергосервисных контрактов | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| - Технические мероприятия по повышению энергетической эффективности учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп накаливания на люминесцентные энергосберегающие КЛЛ | 2020г. | 317,2 | 0,00 | 0,00 | 158,6 | 158,6 | 0,00 | бюджет МР | Администрация МР |
| 2.2 | Замена деревянных окон на окна ПВХ | 2020г. | 2130,0 | 0,00 | 0,00 | 1065,0 | 1065,0 | 0,00 | бюджет МР | Администрация МР |
| Итого |  |  | 2447,2 | 0,00 | 0,00 | 1223,6 | 1223,6 | 0,00 |  |  |

  - Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  учреждениях культуры»

В МР «Лакский район» действует 46  учреждения культуры (дома культуры ДК) .

Целью данной подпрограммы является повышение эффективности использования энергоресурсов в ДК МР «Лакский район», обеспечение на этой основе снижения потребления топливно-энергетических ресурсов не менее чем на 15% по сравнению с 2018 годом при соблюдении установленных санитарных правил, норм и повышении надежности обеспечения коммунальными услугами.

Возможные к реализации технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетных учреждениях:

- повышение тепловой защиты (утепление) зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте зданий, строений, сооружений;

- перекладка электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях;

- проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях;

- повышение теплозащиты/реконструкция тепловых сетей;

- автоматическое включение и выключение электрического освещения за счёт использования датчиков присутствия людей в помещениях (особенно во вспомогательных, складских и т.п. помещениях)

Полный перечень необходимых работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях культуры, будет сформирован после проведения энергетических обследований административных учреждений.

В таблице 20 приведены характеристики строений  учреждений  культуры и показатели потребления энергоресурсов  учреждениями культуры МР «Лакский район» за базовый 2018г.

Достоверность представленных учреждениями сведений в ходе разработки настоящей программы не проверялась

Как видно из таблицы 10 в административных учреждениях используются большое количество ламп накаливания. Исходя  из вышесказанного,  рекомендуется внедрение следующих мероприятий по экономии энергоресурсов:

- замена ламп накаливания на светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18;

- проведение энергоаудита учреждений образования с составлением энергетических   паспортов;

Далее произведем нормативный расчет приблизительной экономии электрической энергии за год, при замене 254 ламп накаливания на эквивалентные и более экономичные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18:

Wэ.э. = Nл ∙ ро ∙  Qрч  = 254 ∙ 0,1 ∙ 1482 = 37643 (кВт∙ ч)/год

Где:  Nл – количество ламп.

ро – мощность ламп, кВт.

Qрд  – продолжительность работы ламп часов в год  (дней).

- Наибольший эффект ЛПО-01 дают при замене устаревших светильников с лампами накаливания. Срок окупаемости подобной реконструкции составляет 2,0-2,5 года при значительном улучшении комфортности освещения и 35%-75% экономии электроэнергии.

- Экономия потребления электрической энергии при замене 711 ламп накаливания на светильники ЛПО-01 за год составит:

- 37643  ∙ 0,5= 18821 кВт∙ч/год.

Далее рассчитаем экономический эффект от замены ламп накаливания  на более энергоэффективные светильники ЛПО-01

Экономия электроэнергии в денежном выражении; Ээд:

Ээд = Wэн · Цэ.эн = 18821 · 4,4 = 82,814 (тыс. руб.)

В 2020-2021гг планируется заменить  ламп накаливания на светильники ЛПО-01, необходимые средства на замену составят

Зп.л = Nл · Цл = 254 · 520 = 132,08 т. руб.

Тариф на электроэнергию в 2020-2021 г.г составит 4,4 руб./кВт∙ч. с учётом НДС 18%, (в расчетах учтен коэффициент индексации тарифа на каждый последующий год - 1,7).

В таблице 10 представлен расчет экономического эффекта от замены ламп накаливания на  светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18

В таблице 19 представлен расчет экономического эффекта от замены ламп накаливания на более энергоэффективные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18

Таблица 19. Расчет экономического эффекта от замены светильников с лампами накаливания на более энергоэффективные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18

| Наименование энергетического ресурса | Единица измерения | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 132,08 | 0,00 | 0,00 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ ч | 338,0 | 338,0 | 219,7 | 169,0 | 169,0 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 1487,2 | 1487,2 | 966,68 | 743,6 | 743,6 |
| Экономия |  |  |  |  |  |  |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. кВт∙ ч | 0,00 | 0,00 | 118,3 | 169,0 | 169,0 |
| Электроэнергия (внутреннее освещение) | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 520,52 | 743,6 | 743,6 |

На диаграмме 8 представлена динамика затрат и экономического эффекта для данного мероприятия

Диаграмма 8.  динамика затрат и экономического эффекта для данного мероприятия

По результатам расчетов в таблице 10 затраты за период реализации программы составляют 132,08 тыс. руб., экономия на 2021г. 743,600 тыс. руб., в натуральном выражении – 169,000 кВт∙ ч, окупаемость данного мероприятия происходит в 2021 году.

В таблице 22. приведены сводные  данные мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в СДК.

Таблица 20. Строении учреждений  культуры и показатели потребления энергоресурсов  учреждениями культуры МР «Лакский район» за базовый 2018г.

| Учреждения Культуры |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта | Кол-во ламп накаливания, шт. | Потребление электроэнергии тыс. кВт∙ч | Потребление бензина, л | Общая площадь зданий, м.кв. | Потребление холодной воды, тыс. М3 |
| 1 | Культурно-досуговые центры, библиотеки-47 | 254 | 338,0 | 2845 | 5037 | --- |

Таблица 21. Планируемые мероприятия по программе энергосбережения (по данным СДК)

| Планируемые мероприятия | количество | сумма, тыс.руб. | В.т.ч по годам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Замена ламп накаливания на люминесцентные энергосберегающие КЛЛ | 254шт. | 132,08 | 0,00 | 0,00 | 132,08 | 0,00 | 0,00 |
| Проведение энергетического обследования, составление программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составление деклараций энергосбережения | 46 | 368,0 | 0,00 | 0,00 | 368,0 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | - | 500,08 | 0,00 | 0,00 | 500,08 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 22. Сводная таблица мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в СДК.

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Источник финансирования (в установленном порядке) | Исполнители в порядке, предусмотренном законом 94-Ф3 (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| - Организационно-правовые мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| 1.2 | Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования | 2020-2022гг. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| 1.3 | Заключение энергосервисных контрактов | 2020г. | - | - | - | - | - | - | не требует дополнительных финансовых затрат | Администрация МР |
| - Технические мероприятия по повышению энергетической эффективности в СДК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена ламп накаливания на люминесцентные энергосберегающие КЛЛ | 2021г. | 132,08 | 0,00 | 0,00 | 132,08 | 0,00 | 0,00 | бюджет МР | Администрация МР |
| 2.2 | Проведение энергетического обследования, составление программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составление деклараций энергосбережения | 2020г. | 368,0 | 0,00 | 0,00 | 368,0 | 0,00 | 0,00 | бюджет МР | Администрация МР |
| Итого |  |  | 500,08 | 0,00 | 0,00 | 500,08 | 0,00 | 0,00 |  |  |

4. Сводные данные программы.

Суммарные затраты на выполнение программы энергосбережения составляют  33033,36 тысяч рублей.  Внедрение мероприятий приведет к снижению потребления всех энергоресурсов на 27,87% что удовлетворяет требованиям Федерального закона « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года №261-Ф3.

Составлен перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в МР «Лакский район»:

- Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения

- Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд.

- Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению.

- Размещение на официальном сайте МО информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению.

- Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов.

- Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения».

- Введение форм мониторинга потребления ресурсов в бюджетных учреждениях.

- Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях.

- Заключение энергосервисных контрактов.

- Проведение энергоаудита бюджетных учреждений с составлением энергетических   паспортов.

- Установка светочувствительных автоматов AZH-S в системах уличного освещения.

- Установка приборов учета электроэнергии в системах уличного освещения.

- Замена ламп накаливания на светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18 в бюджетных учреждениях.

- Замена деревянных окон на энергосберегающие пластиковые окна в учреждениях образования.

Таблица 24. Мероприятия  муниципальной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности зданий и сооружений бюджетных учреждений в муниципальном районе «Лакский район» на 2013 - 2015 годы"

| Наименование мероприятия. | Затраты, тыс. руб |
| --- | --- |
| Принятие муниципальных нормативных правовых актов в сфере энергосбережения | - |
| Контроль за соответствием размещаемых заказов на поставки электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | - |
| Участие в конференциях, выставках и семинарах по энергосбережению | 210,0 |
| Размещение на официальном сайте МР информации о требованиях законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, другой информации по энергосбережению | - |
| Включение в программы повышения квалификации и обучение муниципальных служащих и работников учреждений бюджетной сферы разделов по эффективному использованию энергетических и коммунальных ресурсов | 270,0 |
| Организация учебных занятий в средних общеобразовательных учебных заведениях по курсу «Основы энергосбережения». | - |
| Введение форм мониторинга потребления ресурсов в учреждениях социальной сферы | - |
| Подготовка ежегодного доклада о потреблении энергетических ресурсов в организациях социальной сферы муниципального образования. | - |
| Заключение энергосервисных контрактов | - |
| Установка светочувствительных автоматов AZH-S(уличное освещение) Электроэнергия. | 267,2 |
| Замены светильников с лампами накаливания на более энергоэффективные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18 в учреждениях образования. Электроэнергия. | 317,2 |
| Замена деревянных окон, на энергосберегающие пластиковые окна в учреждениях образования. | 2130,0 |
| Замена светильников с лампами накаливания на более энергоэффективные светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18 в администратавных учреждениях. Электроэнергия. | 31,72 |
| Проведение энергетического обследования, составление программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составление деклараций энергосбережения по административным учреждениям | 152,0 |
| Замена ламп накаливания на светильники потолочные типа ЛП0-01 2х18 в СДК. Электроэнергия. | 132,08 |
| Проведение энергетического обследования, составление программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности, составление деклараций энергосбережения по административным учреждениям по СДК | 368,0 |
| Итого тыс. руб | 3378,12 |

- Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета МР «Лакский район», а также за счет средств организации коммунального комплекса, инвестиционных надбавок к тарифам (в случае принятия в установленном порядке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса).

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по энергосбережению и энергоэффективности и внебюджетные источники.

Общий объем финансирования Программы составляет 3878,2 тыс. руб., (см. Таблицу 26), в том числе:

2020 год – 2281,0 тыс. руб.,

2021 год – 1597,2 тыс. руб.,

2022 год – 0,0

Таблица 26. Общий объем финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности бюджетных учреждений МР «Лакский район»

| Наименование мероприятий | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По годам |  |  |  |
|  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Межотраслевые мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности | 480 | 283,6 | 283,6 |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах наружного освещения" | 267,2 | 133,6 | 133,6 |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях образования" | 2447,2 | 1223,6 | 1223,6 |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в административных учреждениях" | 183,72 | 183,72 | 0,0 |  |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в учреждениях культуры" | 500,08 | 500,08 |  |  |
| Итого | 3878,2 | 2281,0 | 1597,2 | 0,0 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению по результатам энергетических обследований и составлений энергетических паспортов в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год.

- Система управления реализацией Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляет администрация МР«Лакский район» (заказчик).

Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, направляемых на реализацию Программы, осуществляет управление ее исполнителями, готовит ежегодные отчеты о реализации Программы, ежегодно осуществляет оценку достигнутых целей и эффективности реализации Программы.

Главным ответственным лицом за ежеквартальный контроль энергопотребления и реализацию энергосберегающих мероприятий является руководитель муниципального учреждения, эксплуатирующего помещения.

- Система целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты следующие результаты:

сокращение бюджетных расходов на тепло-, электро- и водоснабжение муниципальных учреждений;

обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

повышение заинтересованности в энергосбережении.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в

виде:

формирования действующего механизма управления потреблением топливно-энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

снижения затрат на энергопотребление организаций бюджетной сферы, в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

подготовки специалистов по внедрению и эксплуатации энергосберегающих систем и энергоэффективного оборудования;

создания условий для принятия долгосрочных программ энергосбережения, разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

внедрения в строительство современных энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения;

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

- Механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет проведения программных мероприятий на следующих уровнях:

- бюджетные учреждения;

- органы местного самоуправления.

При реализации программных мероприятий на предприятии (в организации, учреждении) руководитель, с учетом содержащихся в настоящем разделе рекомендаций и специфики деятельности предприятия (организации, учреждения), организует работу по управлению энергосбережением, определяет основные направления, плановые показатели деятельности в этой сфере и несет ответственность за эффективность использования энергии и ресурсов на предприятии (в организации, учреждении).

Муниципальный заказчик Программы организует размещение информации о ходе реализации и результатах программных мероприятий на официальном сайте в сети Интернет.

Обязанности по выполнению энергосберегающих мероприятий, учету, контролю за их реализацией и результатами в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях должны быть установлены в должностных регламентах (инструкциях, трудовых контрактах) в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы. Ответственность за невыполнение указанных функций устанавливается приказом руководителя или решением вышестоящего органа управления.

Муниципальный заказчик определяет основные направления и плановые показатели деятельности по управлению энергосбережением, обеспечивает мотивацию и контроль достижения установленных отраслевых показателей энергоэффективности, а также несёт ответственность за достижение утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы.

В отношении муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных предприятий, а также органов местного самоуправления, - управление Программой осуществляется в основном административными (организационнораспорядительными) методами в сочетании с использованием экономических стимулов и мер морального поощрения персонала.

Финансирование программных мероприятий осуществляется непосредственно муниципальными заказчиками из средств, предусмотренных на реализацию программных мероприятий по энергосбережению.

Порядок финансирования программных мероприятий устанавливает глава администрации МР «Лакский район». Отбор исполнителей для выполнения работ по реализации программных мероприятий производится муниципальными заказчиками Программы в установленном для размещения муниципальных заказов порядке.

Управление со стороны органов местного самоуправления за реализацией программных мероприятий в коммерческом секторе экономики, а также в некоммерческих организациях и домохозяйствах, осуществляется через применение экономических стимулов, в том числе координацию и укрупнение спроса, а также снижение издержек на получение информации и доступа к эффективным энергосберегающим технологиям.

При подготовке и согласовании муниципальных программ социальноэкономического развития отрасли вопросы управления энергосбережением должны быть выделены в отдельный раздел.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд производится с обязательным учетом требований действующего законодательства и принятых органами государственной власти и местного самоуправления рекомендаций по обеспечению энергосберегающих характеристик закупаемой продукции.

Муниципальный заказчик Программы 1 раз в полгода, до 30 числа месяца, следующего за полугодием, рассматривает ход реализации программных мероприятий.

Периодичность рассмотрения вопросов о выполнении программных мероприятий в муниципальных учреждениях - один раз в полгода. По итогам работы в срок до 30 числа месяца, следующего за полугодием, составляется отчет установленной формы.

Сроки и форму учета мероприятий и контроля за выполнением утвержденных показателей и индикаторов, позволяющих оценить ход реализации Программы в коммерческом секторе экономики, муниципальных и некоммерческих организациях отрасли, устанавливает координатор Программы.

Функции по управлению энергосберегающими мероприятиями в отрасли должны быть установлены локальным правовым актом органа местного самоуправления в течение трех месяцев с момента начала реализации Программы.

Муниципальный заказчик Программы в сроки, установленные главой администрации МР «Лакский район», подготавливает:

- информацию о реализации программных мероприятий;

- ежегодные доклады о ходе реализации программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств.

Ежегодные доклады должны содержать:

- сведения о результатах реализации программных мероприятий в отрасли за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах средств, привлеченных из бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы (подпрограммы) утвержденным показателям;

- информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

- сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенных мероприятий;

- оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации программных мероприятий на социальную сферу и экономику муниципального образования.

Основные положения докладов размещаются в сети Интернет.

Администрация МР «Лакский район» ежеквартально на своих заседаниях рассматривает вопрос о состоянии энергосбережения в муниципальном образовании.

С учетом положений Программы Администрация МР «Лакский район»:

обеспечивает реализацию программных мероприятий и координирует работы по Программе;

производит в установленном порядке отбор исполнителей программных мероприятий и финансирует в установленном порядке их проведение;

осуществляет мониторинг хода реализации Программы, в том числе сбор и анализ статистической и иной информации об эффективности использования энергетических ресурсов, организации независимой оценки показателей результативности и эффективности программных мероприятий, их соответствии целевым индикаторам и показателям;

составляет сводную заявку на финансирование программных мероприятий из местного бюджета;

контролирует выполнение в установленные сроки программных мероприятий, эффективность и целевое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств;

готовит предложения по корректировке Программы и в установленном порядке представляет их на утверждение главе Администрации МР «Лакский район»;

готовит и (или) согласовывает проекты нормативных правовых актов по вопросам энергосбережения;

публикует в средствах массовой информации не реже двух раз в год с одновременным размещением в сети Интернет основных сведений о результатах реализации Программы, состоянии целевых показателей и индикаторов, объеме финансовых ресурсов, затраченных на выполнение Программы, а также о результатах мониторинга реализации программных мероприятий;

выполняет иные функции по управлению программными мероприятиями в соответствии с действующим законодательством и Программой.

Глава Администрации МР ежегодно, до 01 июня года, следующего за отчетным, на основании представленного заместителем главы Администрации доклада рассматривает итоги выполнения Программы за прошедший год.

В целях стимулирования выполнения программных мероприятий предусматривается осуществление комплекса мер, включающих систему ценообразования, льгот, дотаций, а также использования высвобождаемых энергетических ресурсов, проведение эффективной тарифной, налоговой, бюджетной и кредитной политики.

Предусмотренные Программой финансово-экономические механизмы и механизмы стимулирования распространяются на лиц, являющихся исполнителями программных мероприятий. Финансирование энергосберегающих мероприятий за счет средств местного бюджета осуществляется в соответствии с решением Совета депутатов о бюджете на соответствующий финансовый год. Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с возможностями бюджета и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

- Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе использования целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутого показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.

Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевого индикатора по формуле:

If

E = 	 х 100

In

где :

E - эффективность реализации Программы (в процентах);

If - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы;

In - нормативный индикатор, утвержденный Программой.

Критерии оценки эффективности реализации Программы:

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее эффективность составляет 80 процентов и более;

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы составляет 60 - 80 процентов;

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с эффективностью менее 60 процентов.